Begehungsprotokoll

| Projektnr. | ${projektnummer} | Mail | ${mail} | Baujahr | ${baujahr} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AuftraggeberIn | ${auftraggeberin} | Tel. | ${tel} | Datum | ${datum} |
| Gebäude.-Adresse | ${adresse} |  |  | EGID | ${egid} |

|  |  | IST-Zustand / Beschrieb | Massnahme und Beurteilung | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heizungsersatz | Heizungsart ${heizung} Wärmeverteilung ☐ Heizkörper ☐ Bodenheizung ☐ __________________________ Heizung Fabrikat/Typ: __________________________ Kondensierend: ☐ ja ☐ nein Leistung: ________ kW Baujahr: ________ Regelung Raumthermostat: ☐ ja ☐ nein Thermostatventile: ☐ ja ☐ nein Öltank Volumen: ________ Liter Kamin Zustand: ________ Elektroinst. Distanz Zähler-Heizung: ________ m Absicherung UV: ________ A | ☐ Wärmepumpe mit Erdsonde ☐ Wärmepumpe mit Aussenluft ☐ Aussen ☐ Innen ☐ Split ☐ Holz-Pelletheizung ☐ Fernwärme ☐ __________________________ ☐ nur Heizung ☐ Heizung und Warmwasserversorgung ☐ Thermostatventile/☐ Smarte Ventile einbauen ☐ Elektrozähler einbauen ☐ Betriebsoptimierung Platz für Pelletlager: ☐ ja ☐ nein Erdsonde Bohrung erlaubt? ${erdsonde} Fernwärme vorhanden: ${fernwärme} | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Brauchwarmwasser | Warmwasser- ☐ über Heizung versorgung ☐ ganzjährig ☐ nur Winter ☐ Elektroboiler ☐ ${warmwasser} Erhitzung: ☐ zentral ☐ dezentral Speicherinhalt: ________ Liter Baujahr: ________ letzte Entkalkung: ________ Zirkulationsleitung ☐ ja ☐ nein Schaltuhr: ☐ ja ☐ nein Begleitheizband ☐ ja ☐ nein Schaltuhr ☐ ja ☐ nein | ☐ BWW wird von neuem Heizungssystem erwärmt ☐ WP-Boiler Wärmedämmung Rohrleitungen: Warmwasserleitungen: ☐ o.k. ☐ ungenügend Heizungsleitungen: ☐ o.k. ☐ ungenügend | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |

|  |  | IST-Zustand / Beschrieb | Massnahme und Beurteilung | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kellerboden | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Kellerwand | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Kellerdecke | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Türen | Dichtheit ☐ Aussentüren ☐ o.k. ☐ ungenügend Glasanteil: ________ % Baujahr: ________ ☐ Estrichklappe ☐ o.k. ☐ ungenügend ☐ Kellertür ☐ o.k. ☐ ungenügend ☐ ____________________________________ ☐ o.k. ☐ ungenügend ☐ ____________________________________ ☐ o.k. ☐ ungenügend ☐ ____________________________________ ☐ o.k. ☐ ungenügend | Luftdichtheit erhöhen durch ☐ Bauteil richten/abdichten _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐ Bauteil ersetzen _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |

|  |  | IST-Zustand / Beschrieb | Massnahme und Beurteilung | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fenster und Fenstertüren | Verglasung: __________________________ WS: ☐ ja ☐ nein Baujahr: ________ Rahmen: ☐ Holz ☐ Holz/Metall ☐ PVC ☐ __________________________ |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Verglasung: __________________________ WS: ☐ ja ☐ nein Baujahr: ________ Rahmen: ☐ Holz ☐ Holz/Metall ☐ PVC ☐ __________________________ |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Verglasung: __________________________ WS: ☐ ja ☐ nein Baujahr: ________ Rahmen: ☐ Holz ☐ Holz/Metall ☐ PVC ☐ __________________________ |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Storenkasten | ☐ keine ☐ Rollladen ☐ Rafflamellenstoren ☐ Fensterläden WD: ________ cm |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Aussenwände | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Estrichboden | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |

|  |  | IST-Zustand / Beschrieb | Massnahme und Beurteilung | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dach | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  |  | Wärmedämmung: ________ cm, |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Wärmebrücken | Balkon thermisch getrennt: ☐ o.k. ☐ ungenügend |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Photovoltaikanlage | Ausrichtung: ________ Rahmen ☐ ungünstig ☐ mittelmässig ☐ gut Alter Dach: ________ Zustand: __________________________ | Mögliche Fläche: ________ m2 ________ kWp 4.5 m2 entspricht ca. 1 kWp | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Lüftung | ☐ Ritzenlüftung ☐ Stosslüftung ☐ Kippfenster ständig offen ☐ Abluft Bad/WC ☐ Abluft Küche ☐ Komfortlüftung | □ Komfortlüftung | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |
|  | Zusatzheizung | ☐ keine ☐ Cheminée ☐ offen ☐ geschlossen ☐ Kachelofen ☐ __________________________ |  | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ - |

| Gebäudeart: ${gebäudeart} EBF: ${ebf} m2 Bewohner: ________ Anzahl Anzahl Wohnungen: ${wohnungen} Grösse: ________ Energieverbrauch: ${energieart} Verbr. Nur Heizen: ________ kWh/a Verbr. Heizen + WW: ${energieverbrauch} kWh/a Verbr. Zusatzheizung (z.B Holz): ________ kWh/a Strom: ________ kWh/a Energiekennzahl: ${energiekennzahl} kWh/(m2*a) Berechnungen (INTERN): Leistung fossil: ${fossil} kW Leistung WP: ${wp} kW (WP, 4h Sperrung x 1.2) Sondentiefe: ${sondentiefe} m (35W/m) Sanierungen / Infos: Jahr / Bauteil / Massnahme: | Elektrizität Qualität: Separate Gefriergeräte: ________ grosse / ________ kleine Kühlschrank mit Tiefkühler: ☐ ja ☐ nein Geschirrspüler: ☐ ja ☐ nein ☐ an WW Kochherd: ☐ ja ☐ nein Backofen: ☐ ja ☐ nein Dampfabzug Abluft: ☐ ja ☐ nein Bad/WC-Abluft: ☐ ja ☐ nein Secomat: ☐ ja ☐ nein Wäschetrockner: ☐ ja ☐ nein Waschmaschine: ☐ ja ☐ nein ☐ an WW Lufttrockner/Entfeuchter: ☐ ja ☐ nein Kleinklimagerät: ☐ ja ☐ nein Aquarium: ☐ ja ☐ nein Sauna: ☐ ja ☐ nein Schwimmbad: ☐ ja ☐ nein Lift: ☐ ja ☐ nein Massnahmen/Bemerkungen: |
| --- | --- |
| Luftaufnahme | Erdsonden aus GIS |