## Energie_EBF
Energieauswertung
Projektnummer und Objekt
Baujahr | [7 empty] | Berechnung Heizleistungsbedarf Wohnbauten
Elektro Allg. | [7 empty] | Klimaregion | Zürich-MeteoSchweiz
| Verbrauch HT | Verbrauch NT | Verbrauch |  |  |  |  | Gebäudekategorie | EFH
Jahr |  |  | kWh |  |  |  |  | Energiebezugsfläche (EBF) | 0 | m2
[8 empty] | Warmwasser über Heizung | Ja
[8 empty] | Volllaststunden | 2700 | h
[8 empty] | Wirkungsgrad bestehende Wärmeerzeugung | 0.9 | [-]
[8 empty] | Mittelwert Energieverbrauch | #DIV/0! | kWh
Mittelwert |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Energiekennzahl | #DIV/0! | kWh/m2
kWh/m2 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Nutzwärmebedarf | #DIV/0! | kWh
Gas bzw. Öl | [7 empty] | Heizleistung | #DIV/0! | kW
| Verbrauch | Verbrauch | [5 empty] | spezifische Heizleistung | #DIV/0! | W/m2
Jahr | l bzw. m3 | kWh
[8 empty] | Reserve | 10%
[8 empty] | Heizleistung mit Reserve | #DIV/0! | kW
[8 empty] | Zuschlag für 2x 2h Sperrung EW (Faktor 1.2)* | 20% |  | *beim EKZ Gebiet erst ab 4 kW Kompressorleistung (rund 15 kW WP)
[8 empty] | Heizleistung neue Anlage | #DIV/0! | kW
Mittelwert | #DIV/0! | #DIV/0!
kWh/m2 |  | #DIV/0!
Erdwärmesonde (EWS)
Umrechnungsfaktor | [7 empty] | spezifische Entnahmeleistung | 35 | W/m
Heizwert Gas bzw. Öl | [7 empty] | Bezug aus Erdreich | 75%
10 | [7 empty] | Tiefe Erdwärmesonde total | #DIV/0! | m
Flächen | [7 empty] | Anzahl Erdwärmesonden | 1 | [Stück]
| EBF | [6 empty] | Tiefe Erdwärmesonde pro Sonde | #DIV/0! | m
Stockwerk | m2
Total EBF | 0
Kalt-Wasser [m3]
| Verbrauch |  |  | Datum | Restbestand | Lieferung
Jahr | m3
Mittelwert | #DIV/0!
m3/m2 | #DIV/0!
|  |  | Total |  |  |  | Tage; l; l
|  |  | Jahre | 0 |  |  | Jahr
|  |  | Verbrauch Total |  |  | 0 | l
|  |  | Verbrauch pro Jahr |  |  | #DIV/0! | l/a
Note on K10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2300 ohne Warmwasser
Note on E14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EFH mit 4 Personen ohne WW = 20 kWh/m2 guter Mittelwert
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 40 kWh/m2 = Neubau

## Flächen
Zusammenstellung der Gebäudehülle
Bauteil Nr. | Ausrichtung | Beschrieb | Länge / Umfang | Breite / Höhe | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
|  |  | [m] |  | [m2] | [Stk.] | [m2] | [m2] | [Stk.] | [m2]
#DIV/0!
EBF | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu | Kontrolle |  |  | Kontrolle Fassaden |  | EBF | Berechnung Dach
1 | UG |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Dach | 0 |  | N | 0 | Dach gegen Aussenluft | N/O/S/W |  |  | N/O/S/W
2 | EG |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Boden | 0 |  | S | 0
3 | 1. OG |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | EBF | 0
4 | 2. OG |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | O | 0
5 | DG |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | W | 0 |  | Total | 0 |  | Total | 0
total EBF | [5 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Wand gegen unbeheizt
Dach gegen Aussenluft | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu | [5 empty] | Fenster und Türen
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | Boden gegen Erdreich
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Boden gegen unbeheizt
Decke gegen unbeheizt | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu | [5 empty] | Boden gegen aussen
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Benutzung (Reihenfolge Tabellen entspricht Reigenfolge GEAK-Tool) Mit tab in Eingabezeile der Tabelle bis ans ENDE --> macht neue Zeile mit gleichem Format und Formeln Die Letzte Zeile vom Bauteil ist die Ergebniszeile und Zeigt die Summe der Fläche total und die Summe der Anzahl (z.B Anzahl Fenster). | [7 empty] | Dachfläche anhand Grundfläche und Dachneigung |  |  | Dachneigung Berechnen mit Höhe
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0
Wand gegen Aussenluft | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Höhe | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Grundfläche [m2] | 100 |  | Höhe | 15
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Dachneigung [°] | 45 |  | Breite | 30
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | neue Flächen - wenn Fenster abgerissen werden, gleiche Fläche bei Fläche neu mit minus eintragen - wenn neue Fenster eingebaut, bei alt Anzahl null und dann bei neu bsp. 1 eintragen
Wand gegen Erdreich | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Höhe | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Dachfläche total [m2] | 141.4214 |  | Dachneigung [°] | 45
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Faktor | 1.4142
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0
Wand gegen unbeheizt | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Höhe | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | Überhang |  | Seitenblende
Fenster und Türen | Ausrichtung | Beschrieb | Breite | Höhe | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu | Abstand | Überhang | Abstand | Seitenblende | beidseitig
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0
Boden gegen Erdreich | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0
Boden gegen unbeheizt | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0
Boden gegen aussen | Ausrichtung | Beschrieb | Länge | Breite | Fläche | Anzahl | Fläche Total | Fläche Neu | Anzahl Neu | Fläche Total Neu | Beschrieb Neu
1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 0 |  | 0 | 0

## U-Werte
Baumaterialien |  |  |  |  | Dämm-Materialien | [5 empty] | b-Faktoren |  |  |  |  | Auswahlfelder
Bau-Material | Aerogel, Agitech Spaceloft |  | 0.015 | Weiter U-Werte in | Dämm-Material | Kork/Korkschrottmatte |  | 0.056 |  |  | Estrichraum, Schrägdach ungedämmt |  | 0.9 |  |  | Kellerboden | Wärmeübergang gegen Erdreich
| Ziegel |  | 0.8 |  |  | Wärmedämmung, Prod. Unbekannt (bspw. Styropor bzw. EPS) |  | 0.038 |  |  | Estrichraum, Schrägdach gedämmt U<0.4 |  | 0.7 |  |  | Kellerwand gg. Aussen | Wärmeübergang gegen aussen | 1 | 25 | 0.04
| Bollenstein, ab ca. 50 cm dick |  | 0.9 |  |  | Schlacke |  | 0.35 |  |  | Kellerraum ganz im Erdreich |  | 0.7 |  |  | Kellerwand gg. Erdreich | Wärmeübergang gegen Erdreich
| Stahlbeton, 1% Stahl / Steinbodenplatten |  | 2.3 |  | Aussen-wand | Flumroc COMPACT PRO, Fassade |  | 0.033 |  |  | Kellerraum teilweise oder ganz über dem Erdreich |  | 0.8 |  |  | Kellerwand gg. Unbeheizt | Wärmeübergang gegen Unbeheizt | 1 | 8 | 0.125
| Backstein (Einsteinmauerwerk) |  | 0.44 |  |  | Swisspor Lamda White 031, EPS |  | 0.031 |  |  | angebauter Raum |  | 0.8 |  |  | Keller-Decke | Wärmeübergang gegen Unbeheizt | 1 | 8 | 0.125
| Backstein (Verbandmrwk) d=28-30 |  | 0.37 |  |  | Multipor Innendämmung |  | 0.042 |  |  | Glasvorbau |  | 0.9 |  |  | Aussenwand | Wärmeübergang gegen aussen | 1 | 25 | 0.04
| Kalksandstein |  | 0.8 |  |  | SwissporXPS Premium Plus 300 |  | 0.027 | [7 empty] | Boden gg. Aussen | Wärmeübergang gegen aussen | 1 | 25 | 0.04
| Schilf (alte Gebäude) |  | 0.065
| Hourdisdecke komlett (gemäss Abbildung) | U-Wert 0.9 |  | Tabellenblatt |  | Foamglas T4+ |  | 0.041 |  |  | Kellerboden im Erdreich |  | 0.3 |  |  | Storenabdeckung mit Aerogel | Wärmeübergang gegen aussen | 1 | 25 | 0.04
| Aussenputz |  | 0.87 | Bauteilkatalog | Dach | Flumroc Solo, 15% Holzanteil (innen wenig Sparren) |  | 0.0476 | [7 empty] | Estrichboden | Wärmeübergang gegen Unbeheizt | 1 | 8 | 0.125
| Innenputz |  | 0.7 |  |  | Gutex Dämmplatte DW+ |  | 0.042 | [7 empty] | Steildach | äusserer Übergang bei Hinterlüftung = 1/12.5 | 1 | 8 | 0.125
| Holz |  | 0.14 |  |  | Isofloc oder bestehend, 15% Holzanteil (Standard) |  | 0.05024 | [7 empty] | Flachdach | Wärmeübergang gegen aussen | 1 | 25 | 0.04
| Tonhourdis (Kellerdecke) |  | 0.44 |  |  | SwissporLAMDA Roof |  | 0.029
| Holzbalkendecke komplett (gemäss Abbildung) | U-Wert 0.8 |  |  |  | PU-Dämm. für Flachdach/Terrasse/Boden, Vlies |  | 0.026
| Unterlagsboden |  | 1.4 |  | UG-Decke | Thermo-Plus, Glaswolle, Kellerdecke |  | 0.031 | [7 empty] | Fassadendämmung | Flumroc COMPACT PRO |  | 0.034
| Gipskartonplatte |  | 0.21 |  |  | Flumroc-Dämmplatte 3, 15% Holzanteil (innen wenig Sparren) |  | 0.038824 | [7 empty] | Kellerdecke | Thermo-Plus, Glaswolle |  | 0.031
| Heraklith, Holzwolle (HWL) Zementgebunden, Perfecta |  | 0.095 |  | Innenwand | WILAN 3, mit einseitiger Fertigdeckschicht |  | 0.031 | [7 empty] | Flachdach/Terasse | PU-Dämmung, Vlies |  | 0.026
[6 empty] | Swisspor Lamda White 031, EPS |  | 0.031 | [7 empty] | Innendämmung | Multipor Innendämmung |  | 0.042
[6 empty] | Foamglas T3+ |  | 0.036
[5 empty] | DG-Boden | Flumroc-Dämmplatte 3 m. 15% Holzanteil |  | 0.038824
[6 empty] | Flumroc ESTRA, Estrichbodenplatte |  | 0.034 |  |  | äusserer Übergang bei Hinterlüftung = 1/12.5 = 0.08
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL |  |  |  |  | Benutzung: Erste 4 U-Wert Kästen sind zum Einfüllen, für weitere einfach Ist und Soll miteinander kopieren U-Wert Berechnung IST 1) im Hellgelben Feld per Dropdown Bauteil auswählen ( èbergangsfakrot wird automatisch ausgewählt) 2) bei Bedarf im knallgelben Feld eine Beschreibung für das Bauteil einfügen z.B Aussenwand EG 3) b-Faktor per Dropdown auswählen oder überschreiben U-Wert Berechnung SOLL Alle eingefüllten Werte vom Ist-Zustand werden übernommen 4) im hellgelben Feld die Art der Dämmung auswählen, Werte für typische Lambdawerte werden übernommen, sonst überschreiben 5) Dimension Wärmedämmung (d in m) für gewünschten U-Wert ermitteln | [6 empty] | Fenster | [5 empty] | U-Wert Tabelle nach Baualtersklassen | U-Werte Fenster nach Baualterklassen
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [7 empty] | alter | Beschrieb | Anzahl Gläser | Rahmen | Wärmeschutz (Ja/Nein) | U-Wert
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | [5 empty] | bsp. |  | 1980 | alle Fenster Hauptgebäude | 2 | Holz | Nein | 2.7
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL | [5 empty] | U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K |  | 0 |  | 0 |  | W/m2K
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R )
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 |  |  |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 |  |  |  | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 |  |  |  | - |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7 |  |  |  | - |  | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | - |  | 8 |  |  |  | - |  | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  |  |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K | [5 empty] | W/m2K
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL | [5 empty] | U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K |  | 0 |  | 0 |  | W/m2K
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R )
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 |  |  |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 |  |  |  | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 |  |  |  | - |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7 |  |  |  | - |  | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | - |  | 8 |  |  |  | - |  | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  |  |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K | [5 empty] | W/m2K
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL | [5 empty] | U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K |  | 0 |  | 0 |  | W/m2K
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R )
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 |  |  |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 |  |  |  | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 |  |  |  | - |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7 |  |  |  | - |  | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | - |  | 8 |  |  |  | - |  | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  |  |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K | [5 empty] | W/m2K
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL | [5 empty] | U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K |  | 0 |  | 0 |  | W/m2K
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R )
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 |  |  |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 |  |  |  | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 |  |  |  | - |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7 |  |  |  | - |  | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | - |  | 8 |  |  |  | - |  | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  |  |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K | [5 empty] | W/m2K
U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL | [5 empty] | U-Wert-Berechnung IST |  | Beschrieb Bauteil |  |  |  | U-Wert-Berechnung SOLL
|  |  |  | W/m2K | 0 |  | 0 |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K |  | 0 |  | 0 |  | W/m2K
Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R ) |  | Nr. | Was | d in m | λ | d/λ (R )
1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125 |  | 1 | Wärmeübergang Innen | 1 | 8 | 0.125
2 |  |  |  | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 0 | -
3 |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | -
4 |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 |  |  |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | -
5 |  |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 |  |  |  | - |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -
6 |  |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 |  |  |  | - |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7 |  |  |  | - |  | 7 | 0 | 0 | 0 | -
8 |  |  |  | - | 8 |  | 0.1 | #N/A | - |  | 8 |  |  |  | - |  | 8 |  | 0.1 | #N/A | -
9 | #N/A | #N/A | #N/A | - | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | - |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | R total = | 0.125 |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125 |  |  |  |  | R total = | 0.125
b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8 |  | b-Faktor |  |  | U-Wert (ohne b-Faktor) = | 8
|  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  |  |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0 |  | 0 |  |  | U-Wert (mit b-Faktor) = | 0
|  |  |  | W/m2K |  |  |  |  | W/m2K | [5 empty] | W/m2K | [5 empty] | W/m2K

## Kosten HLK
Investitionskosten Heizung |  |  | Gelbe Felder bearbeiten
Investitionskosten |  |  |  | Fördergelder
#DIV/0! | kW (Wärmepumpe inkl. allfälliger Sperrzeiten) |  |  | Kanton Zürich | zusätzlich Stadt Zürich* | [9 empty] | **Energiezukunft Schweiz |  | * dazu kommt die Restwertentschädigung
#DIV/0! | Kosten Wärmepumpe Luft |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! |  | ** Ab April 2023 bei Eigenbedarf nur Wärmepumpen grösser als 50 kW, keine Einschränkungen für Wärmepumpen in Mietliegenschaften.
#DIV/0! | Kosten Wärmepumpe Erdsonde |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! |  | Holzheizungen und grössere Anlagen (ca. > 30 kW)
#DIV/0! | kW (Fossil oder Fernwärme ohne Sperrzeiten) |  |  | Stadt Zürich zusätzlich Restwertentschädigung (bis 25 Jahre) | [12 empty] | https://energiezukunftschweiz.ch/de/foerderprogramme/angebot/klimapraemie-heizungsersatz/
#DIV/0! | Kosten Ölheizung |  |  | Energieverbrauch (kWh) | [10 empty] | #DIV/0! |  | Stadt Zürich
#DIV/0! | Kosten Gasheizung |  |  | Fördergelder (CHF/kWh) | [10 empty] | 0.18 |  | https://rechner.energie-foerderung.ch/zs
#DIV/0! | Kosten Pelletheizung
#DIV/0! | Kosten Fernwärme (Kontrolle mit Preise Tabelle) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
zusätzliche Kosten:
viel Grabarbeiten (ca. 3-10'000.-), aufwändige Demontagen (ca. 2'000.-), sehr kleine Leistung aber Aufwändig (3'000.-), Tankrückbau inkl. Tür (4-5000.-), Gasanschluss Rückbau in Strasse (3-5'000.-), Kühlung (5'000.- /Whg.)
Investitionskosten Lüftung | [14 empty] | Investitionskosten Solarthermie
Komfortlüftung inkl. minimalen bauliche Kosten
Anzahl Wohnungen und Wohnungsgrösse | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Wohnungsgrössen |  | Anzahl Personen
1 | Wohnungstyp 1 | 4 | Zi- Wohnung | 27000 |  | Anzahl Wohnungen | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |  |  | 4 | Personen
| Wohnungstyp 2 |  | Zi- Wohnung | 0 | [8 empty] | 1.5
| Wohnungstyp 3 |  | Zi- Wohnung | 0 |  | 1 | 10000 | 15000 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 2 |  | 15000 | Grundkosten (EFH, 2-4 Personen)
| Wohnungstyp 4 |  | Zi- Wohnung | 0 |  | 2 | 20000 | 30000 | 50000 | 54000 | 58000 | 62000 | 2.5 |  | 0 | weniger bzw. mehr Person
| Wohnungstyp 5 |  | Zi- Wohnung | 0 |  | 3 | 30000 | 45000 | 75000 | 81000 | 87000 | 93000 | 3 |  | 15000 | Kosten Total
Zwischentotal |  |  |  | 27000 |  | 4 | 40000 | 60000 | 100000 | 108000 | 116000 | 124000 | 3.5
Rabatt | 0% |  |  | 0 |  | 5 | 50000 | 75000 | 125000 | 135000 | 145000 | 155000 | 4
1 | Wohnungen mit totalen Lüftungskosten von |  |  | 27000 |  | 6 | 60000 | 90000 | 150000 | 162000 | 174000 | 186000 | 4.5
[6 empty] | 7 | 70000 | 105000 | 175000 | 189000 | 203000 | 217000 | 5
[6 empty] | 8 | 80000 | 120000 | 200000 | 216000 | 232000 | 248000 | 5.5
[6 empty] | 9 | 90000 | 135000 | 225000 | 243000 | 261000 | 279000 | 6
[6 empty] | 10 | 100000 | 150000 | 250000 | 270000 | 290000 | 310000 | 6.5
[6 empty] | 11 | 110000 | 165000 | 275000 | 297000 | 319000 | 341000
[6 empty] | 12 | 120000 | 180000 | 300000 | 324000 | 348000 | 372000
[6 empty] | 13 | 130000 | 195000 | 325000 | 351000 | 377000 | 403000 | Wohnungen | Rabatt
[6 empty] | 14 | 140000 | 210000 | 350000 | 378000 | 406000 | 434000 | 1
[6 empty] | 15 | 150000 | 225000 | 375000 | 405000 | 435000 | 465000 | 2 | 4%
[6 empty] | 16 | 160000 | 240000 | 400000 | 432000 | 464000 | 496000 | 3 | 6%
[6 empty] | 17 | 170000 | 255000 | 425000 | 459000 | 493000 | 527000 | 4 | 8%
[6 empty] | 18 | 180000 | 270000 | 450000 | 486000 | 522000 | 558000 | 5 | 10%
[6 empty] | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 14%
[6 empty] | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 16%
[6 empty] | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 18%
[6 empty] | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 20%
[6 empty] | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | 22%
[6 empty] | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 22%
[6 empty] | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | 22%
[6 empty] | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 22%
[6 empty] | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 22%
[6 empty] | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 22%
[6 empty] | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17 | 22%
[13 empty] | 18 | 22%
[13 empty] | 19 | 22%
[13 empty] | 20 | 22%
[13 empty] | 21 | 22%
[13 empty] | 22 | 22%
[13 empty] | 23 | 22%
[13 empty] | 24 | 22%
[13 empty] | 25 | 22%
[13 empty] | 26 | 22%
[13 empty] | 27 | 22%
[13 empty] | 28 | 22%
[13 empty] | 29 | 22%
[13 empty] | 30 | 22%
[13 empty] | 31 | 22%
[13 empty] | 32 | 22%
[13 empty] | 33 | 22%
[13 empty] | 34 | 22%
[13 empty] | 35 | 22%
[13 empty] | 36 | 22%
[13 empty] | 37 | 22%
[13 empty] | 38 | 22%
[13 empty] | 39 | 22%
[13 empty] | 40 | 22%
[13 empty] | 41 | 22%
[13 empty] | 42 | 22%
[13 empty] | 43 | 22%
[13 empty] | 44 | 22%
[13 empty] | 45 | 22%
[13 empty] | 46 | 22%
[13 empty] | 47 | 22%
[13 empty] | 48 | 22%
[13 empty] | 49 | 22%
[13 empty] | 50 | 22%
[13 empty] | 51 | 22%
[13 empty] | 52 | 22%
[13 empty] | 53 | 22%
[13 empty] | 54 | 22%
[13 empty] | 55 | 22%
[13 empty] | 56 | 22%
[13 empty] | 57 | 22%
[13 empty] | 58 | 22%
[13 empty] | 59 | 22%
[13 empty] | 60 | 22%

## IB
Berechnungen für IB-Protokoll
Anpassungen durch den Nutzer
Angaben für das Protokoll |  |  |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5 | Variante 6 | Variante 7 | Variante 8 | Variante 9 |  |  | Stand 1. Januar 2025 Stadt Zürich (E360, EWZ) |  | Werte anhand Tool IB MFH
Energieverbrauch | #DIV/0! | #DIV/0! | kWh/a | Öl (IST-Zustand) | Gas (IST-Zustand) | Öl mit Solarthermie | Gas mit Solarthermie | Luft/Wasser WP | WP mit EWS | Elektroheizung (IST-Zustand) | Fernwärme |  | Energiequelle | JAZ/η (NEU) | Energiekosten/kWh | Kosten/kWh Nutzenergie | CO2-Gesetz | CO2 KBOB 2022
Nutzwärmebarf |  | #DIV/0! | kWh/a | [9 empty] | Öl | 0.95 | 0.1 | 0.10526 | 0.265 | 0.324
Nutzwärmebarf mit Solar |  | #DIV/0! | kWh/a | [9 empty] | Erdgas | 0.95 | 0.14 | 0.14737 | 0.203 | 0.23
Kalkulationszinssatz |  | 2% | [10 empty] | Strom L/W | 3 | 0.25 | 0.083333 | 0 | 0.125
Mittl. Abschreibungsdauer |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 0 | 35 | 0 | Strom ES | 4 | 0.25 | 0.0625 | 0 | 0.125
Annuitätsfaktor |  |  |  | 0.061157 | 0.061157 | 0.061157 | 0.061157 | 0.05122 | 0.040002 | 0 | 0.040002 | - | Strom WPBoiler | 3 | 0.2 | 0.066667 | 0 | 0.102
[13 empty] | Solarthemie | 80 | 0.25 | 0.003125 | 0 | 0.015
Investitionskosten Total (inkl. Solarthermie V. 3+4) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Pellet | 0.9 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.028
Abzug Fördergelder (bei Stadt Zürich manuell anpassen) | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Schnitzel | 0.85 |  |  | 0 | 0.011
Investitionskosten nach Abzug Fördergelder |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Biogas Stadt Zürich | 0.95 | 0.19 | 0.1805 | 0 | 0.124
Kapitalkosten |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | Fernwärme Züri Oberland | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | bei jeder Fernwärme unterschiedlich, immer separt schauen
Energiekosten |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Fernwärme Stadt Zürich | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  | dazu kommt der Leistungspreis 34.-/kW
Unterhaltskosten |  |  |  | 600 | 600 | 800 | 800 | 300 | 200 | 0 | 100 | 200 | Elektroheizung | 0.95 | 0.25 | 0.26316 | 0 | 0.125
Jahreskosten OHNE Kaptialkosten |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 200
Platzierung
Kapitalkosten (Annuität) |  |  | CHF*20a | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
Energiekosten |  |  | CHF*20a | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Unterhaltskosten (Wartung, Rep. etc.) |  |  | CHF*20a | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 4000
Laufende Kosten über 20 Jahre |  |  | CHF*20a | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 4000
Umweltbelstung im Betrieb
CO₂-Emissionen inkl. vorgelagerte Prozesse und unter Verwendung des Schweizer Strommixes (KBOB) (nur als Info wird im IB nicht verwendet) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CO₂-Emissionen gemäss CO₂-Gesetz nach Territorialitätsprinzip ohne vorgelagerte Prozesse (CO2-Gesetz) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparungen WP vs. Fossil (CO2-Gesetz) (im Protokoll verwenden) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | In IB nur Energiekosten rechnen mit Hinweis ohne Investitionskosten
Note on O12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: https://www.pelletpreis.ch/de/article/55314/pelletpreis-ch-preise-steigen-im-montagsvergleich-leicht-an-deutlicher-preisvorteil-verglichen-mit-erdgas-und-heizol
Note on O15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stand 02.2024 Info EZL, Roman Fausch

## Wirtschaftlichkeit Geb. (hidden)
| Wirtschaftlichkeit | [8 empty] | (nur für internen Gebrauch)
| Einsparung pro Jahr | [8 empty] | Preis der |  |  | Preis der |  | Preis für eine kWh fossil (Standard 7 Rp.) | 0.07
| Qt | U | A | HGT | Umrechn. | Einspar. | Inves.-kosten | Annuität | Kosten | Einsp. |  | CHF/kWh | Einsparung Total |  | für Berechnung Einsparung Total
| kWh | W/m2K | m2 | Kd |  | kWh/a | CHF |  | CHF/a | CHF/kWh | % der Ko. angerech. |  | CHF
| Kellerboden |  | 1
vorher | 230.4 | 3 | 1 | 3200 | 0.024
nachher | 19.2 | 0.25 | 1 | 3200 | 0.024 | 211.2 | 200 | 0.048 | 9.6 | 0.045455 | 100% | 0.045455 | 10
| Kellerdecke |  | 1
vorher | 153.6 | 2 | 1 | 3200 | 0.024
nachher | 19.2 | 0.25 | 1 | 3200 | 0.024 | 134.4 | 150 | 0.048 | 7.2 | 0.053571 | 100% | 0.053571 | 10
| Kellerwände |  | 1
vorher | 153.6 | 2 | 1 | 3200 | 0.024
nachher | 19.2 | 0.25 | 1 | 3200 | 0.024 | 134.4 | 150 | 0.048 | 7.2 | 0.053571 | 100% | 0.053571 | 10
| Fenster |  | 1
vorher | 239.76 | 2.7 | 1 | 3700 | 0.024
nachher | 79.92 | 0.9 | 1 | 3700 | 0.024 | 159.84 | 950 | 0.048 | 45.6 | 0.28529 | 30% | 0.085586 | 10
| Solar |  | 1
vorher | -
nachher | (knapp dimensioniert) |  |  |  |  | 450 | 10800 | 0.054276 | 586.1799 | 1.3026 | 100% | 1.3026 | 30
Storenkasten mit 2cm Aerogel |  |  | 1
vorher | 133.812 | 1.5 | 1 | 3717 | 0.024
nachher | 41.9278 | 0.47 | 1 | 3717 | 0.024 | 91.8842 | 300 | 0.048 | 14.4 | 0.15672 | 100% | 0.15672 | 10
| Estrichboden |  | 1
vorher | 178.416 | 2 | 1 | 3717 | 0.024
nachher | 22.302 | 0.25 | 1 | 3717 | 0.024 | 156.114 | 150 | 0.048 | 7.2 | 0.04612 | 100% | 0.04612 | 10
| Dach |  | 1
vorher | 356.832 | 4 | 1 | 3717 | 0.024
nachher | 17.8416 | 0.2 | 1 | 3717 | 0.024 | 338.9904 | 210 | 0.048 | 10.08 | 0.029735 | 30% | 0.0089206 | 20
| Aussen-Wand |  | 1
vorher | 98.1288 | 1.1 | 1 | 3717 | 0.024
nachher | 17.8416 | 0.2 | 1 | 3717 | 0.024 | 80.2872 | 300 | 0.048 | 14.4 | 0.17936 | 30% | 0.053807 | 10
| Komfortlüftung | m3/h | 1 | EBF
vorher | 19.9479 | 0.7 | 1 | 3717 | 0.0076667
nachher | 8.5491 | 0.3 | 1 | 3717 | 0.0076667 | 11.3988 | 100 | 0.048 | 4.8 | 0.4211 | 50% | 0.21055 | 0
Heizung
| Wärmepumpe |  | Kosten Strom/kWh |  | 0.14 |  | Kosten fossil/kWh |  | 0.09
vorher | 20000 |  |  | COP | 4 | Ist abhängig von VL-Temp., und ES-WP oder Luft-WP
nacher | 5000 |  |  |  |  | 15000 | Siehe Tabelle | [5 empty] | 1100
| Pellet |  | Kosten Pellet/kWh |  | 0.07 |  | Kosten fossil/kWh |  | 0.09
vorher | 20000 |  | Effizenzsteigerung |  | 10% | [8 empty] | Die Kosten der Heizung befindet sich im Tabellenbalt "Kosten Heizung Grafik (JS)"
nacher | 18000 |  |  |  |  | 2000 | Siehe Tabelle | [5 empty] | 500 | Die Kosten hat JS zusammengestellt und gelten als eine erste Einschätzung für den EB Bericht, Genauigkeit +/-25%
Öl (1:1 Ersatz)
vorher | 20000 |  | Effizenzsteigerung |  | 10%
nacher | 18000 |  |  |  |  | 2000 | Siehe Tabelle | [5 empty] | 200
Gas (1:1 Ersatz)
vorher | 20000 |  | Effizenzsteigerung |  | 10%
nacher | 18000 |  |  |  |  | 2000 | Siehe Tabelle | [5 empty] | 200
Kosten pro Jahr
| Annuität | Jahre | Zinssatz
hsg, 2014 | 0.064147 | 20 | 2.5% | Heizungen, Lüftungen
hsg, 2014 | 0.054276 | 25 | 2.5% | Solar (therm. und PV)
| 0.067216 | 20 | 3%
Stadt Zh. | 0.048 | 30 | 2.5 | Wärmedämm. und Fenster
2007
Stadt Zh. | 0.081 | 15 | 2.5 | Haustechn
2007 | 0.083767 | 15 | 3
| 0.089941 | 15 | 4
| 0.096342 | 15 | 5
CHF/m2
|  | Var.1 | Var.2
| Estrichboden | 150
| Storenkasten | 300
| Kellerboden | 200
| Kellerdecke | 150
| Kellerwände | 150
| UB mit Heizung | 350 |  |  | inkl. 80.- Bodenbelag (Laminat(/Parlett)
| UB ohne Heizung | 300 |  |  | inkl. 80.- Bodenbelag (Laminat/Parkett)
UB, Heizung und Dämmung |  | 400 |  |  | inkl. 80.- Bodenbelag (Laminat/Parkett)
| Dach von Innen | 210
| Flachdach > 300 m2 | 300 | 350 |  | mit Kies nicht begehbar (U-Wert 0.2)
Flachdach 100 - 300m2 |  | 350 | 450 |  | mit Kies nicht begehbar (U-Wert 0.2)
| Terrasse begehb. | 800 | 900 |  | U-Wert 0.2
| Fenster | 950 | 1000 |  | U-Wert < 0.9
| Glasersatz | 350 | 400 |  | U-Wert < 0.9
| Aussendämmung | 250 | 300 | [6 empty] | Solar | mittel | hoch (knapp dim.)
| Solaranlage | 500 | 800 |  | CHF/m2 |  | Einmalige Kosten | 10000 | CHF | Erträge | 450 | 550 | kWh/m2xa
| KWL | 100
Heizverteilung für EFH ca. 1500 Fr./Radiator und 10 Radiatoren pro Haus
Note on B54: Werner Hässig: Formel Annuität

## HGT
Heizgradtage (HGT)
Klimastation |  | Zürich-SMA
Mitelwert
Kalenderjahr |  | 2011 bis 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
HGT Kalenderjahr | #DIV/0! | 3124.7 | 2784 | 3060 | 3335 | 3231 | 2935 | 3112 | 2933 | 3401 | 2775 | 2907 | 2874 | 3066 | 0
Korrekturfaktor |  | Kalenderjahr | 1.1224 | 1.0211 | 0.93694 | 0.9671 | 1.0646 | 1.0041 | 1.0654 | 0.91876 | 1.126 | 1.0749 | 1.0872 | 1.0191 | 1
https://www.hev-schweiz.ch/vermieten/nebenkostenabrechnungen/heizgradtage
HGT-Faktoren senkrecht
2014 | 1.1224
2015 | 1.0211
2016 | 0.93694
2017 | 0.9671
2018 | 1.0646
2019 | 1.0041
2020 | 1.0654
2021 | 0.91876
2022 | 1.126
2023 | 1.0749
2024 | 1.0872
2025 | 1.0191

## Kosten PVA
Wirtschaftlichkeitsberechnung für PVA (Indach bis 30 kWp) | [9 empty] | Stand | 2022-04-21 | JS
#REF! | [5 empty] | Gelbe Felder bearbeiten
Grösse der Anlage [m2] | [9 empty] | Kosten Aufdach PVA |  |  | Kosten Indach PVA
| Dachfläche | Abzüge (Kamin, Lüftung, etc.) | Nutzbare Dachfläche | [6 empty] | kWp | Aufdach | CHF/ kWp | kWp | Indach | CHF/ kWp
Bsp. | 82 | 20 | 62 | [6 empty] | 3 | 10500 | 3500 | 3 | 16800 | 5600
#REF! | 44 | 0 | 44 | [6 empty] | 4 | 13800 | 3450 | 4 | 22000 | 5490
[10 empty] | 5 | 17000 | 3400 | 5 | 27000 | 5380
Anlage Daten | [9 empty] | 6 | 20000 | 3340 | 6 | 32000 | 5270
System |  |  |  | Aufdach | [5 empty] | 7 | 23000 | 3280 | 7 | 36000 | 5160
Ausrichtung |  |  |  | Süden | [5 empty] | 8 | 25800 | 3220 | 8 | 40000 | 5060
Anlage in Uster |  |  |  | Ja |  | Anlage in Stadt Zürich |  |  |  | 9 | 28500 | 3170 | 9 | 45000 | 4960
Grösse |  |  | kWp | 9.8 |  | https://rechner.energie-foerderung.ch/zs |  |  |  | 10 | 31200 | 3120 | 10 | 49000 | 4860
Ertrag der Anlage |  |  | kWh/a | 9800 | [5 empty] | 11 | 33800 | 3070 | 11 | 52000 | 4760
Anlagekosten |  |  |  | 28500 | [5 empty] | 12 | 36200 | 3020 | 12 | 56000 | 4660
[10 empty] | 13 | 38600 | 2970 | 13 | 59000 | 4570
Fördergelder 2019 | [5 empty] | Ertrag (aus Eigennutzung und Einspeisung) |  |  |  | 14 | 40900 | 2920 | 14 | 63000 | 4480
|  | CHF/kWp | kWp | [6 empty] | 15 | 43100 | 2870 | 15 | 66000 | 4390
EIV Grundbetrag |  | 350 | 1 | 350 |  | Eigenstromanteil (Standard 20-30% EFH) |  |  |  | 16 | 45100 | 2820 | 16 | 69000 | 4300
EIV Leistungsbetragbis 30 kW |  | 380 | 9.8 | 3724 |  |  | Eigennutzung | Einspeisung | Ertrag | 17 | 47100 | 2770 | 17 | 72000 | 4210
EIV Leistungsbetrag ab 30 kW |  | 380 | - | - |  | Eigenstromanteil | 20% | 80% |  | 18 | 49000 | 2720 | 18 | 74000 | 4130
Ökofonds Uster |  | 500 | 9.8 | 4900 | max 30'000 | HT | 0.19 | 0.078 | 0.1004 | 19 | 50700 | 2670 | 19 | 77000 | 4050
weitere Fördergelder | [5 empty] | NT | 0.12 | 0.068 | 0.0784 | 20 | 52400 | 2620 | 20 | 79000 | 3970
Total Förderbeiträge |  |  |  | 8974 |  | Mischtarif | 0.175 | 0.075857 | 0.095686 | 21 | 54200 | 2580 | 21 | 82000 | 3890
[6 empty] | (Energiepreise Energie Uster) |  | inkl. HKN |  | 22 | 55900 | 2540 | 22 | 84000 | 3810
Nettoinvestitionskosten netto |  |  |  | 19526 | [5 empty] | 23 | 57500 | 2500 | 23 | 86000 | 3730
[10 empty] | 24 | 59000 | 2460 | 24 | 88000 | 3660
Kapitalkosten und Betriebskosten | [9 empty] | 25 | 60500 | 2420 | 25 | 90000 | 3590
Kapitalkosten Annuität |  | CHF/Jahr | 0.054276 | 1059.7916 | [5 empty] | 26 | 61900 | 2380 | 26 | 92000 | 3520
| Durchschnittszins | 2.5% | [7 empty] | 27 | 63200 | 2340 | 27 | 93000 | 3450
| Laufzeit | 25 | [7 empty] | 28 | 64400 | 2300 | 28 | 95000 | 3380 | Fördergelder Grundbeitrag |  | <30 kWp | 31-100 kWp
[6 empty] | jährliche Betriebskosten | 1% | von Investitionskosten |  | 29 | 65500 | 2260 | 29 | 96000 | 3310 | Aufdach | 350 | 380 | 290
Betriebskosten [CHF/a] |  |  |  | 285 |  | Die Jährlichen Betriebskosten für Photovoltaikanlagen |  |  |  | 30 | 66600 | 2220 | 30 | 97000 | 3240 | Indach | 385 | 420 | 320
[6 empty] | Dabei inbegriffen ist der Ersatz eines WR |  |  |  | 31 | 67600 | 2180
Total Jahreskosten |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 32 | 68500 | 2140
[5 empty] | vs. | Ertrag aus Eigennutzung und Einspeisung [CHF/kWh] |  |  | 0.095686 | 33 | 69300 | 2100 |  |  | 69000
Gestehungskosten [CHF/kWh] |  |  |  | 0.13265 | [5 empty] | 34 | 70000 | 2060 |  |  | 75000
[6 empty] | Anlage ist wirtschaftlich? |  |  | Nein | 35 | 70700 | 2020
Spezifische Kosten OHNE Fördergelder [CHF/kWp] |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 36 | 71600 | 1990
[10 empty] | 37 | 72500 | 1960
Spezifische Kosten MIT Fördergelder [CHF/kWp] |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 38 | 73300 | 1930
[10 empty] | 39 | 74100 | 1900
[10 empty] | 40 | 74800 | 1870
[10 empty] | 41 | 75400 | 1840
[10 empty] | 42 | 76000 | 1810
[10 empty] | 43 | 76500 | 1780
[10 empty] | 44 | 77000 | 1750
[10 empty] | 45 | 77400 | 1720
[10 empty] | 46 | 77700 | 1690
[10 empty] | 47 | 78000 | 1660
[10 empty] | 48 | 78200 | 1630
[10 empty] | 49 | 78400 | 1600
[10 empty] | 50 | 78500 | 1570
[10 empty] | 51 | 78500 | 1540
[10 empty] | 52 | 78500 | 1510
[10 empty] | 53 | 78400 | 1480
[10 empty] | 54 | 78300 | 1450
[10 empty] | 55 | 78700 | 1430
[10 empty] | 56 | 79000 | 1410
[10 empty] | 57 | 79200 | 1390
[10 empty] | 58 | 79500 | 1370
[10 empty] | 59 | 79700 | 1350
[10 empty] | 60 | 79800 | 1330
[10 empty] | 61 | 79900 | 1310
[10 empty] | 62 | 80000 | 1290
[10 empty] | 63 | 80000 | 1270
[10 empty] | 64 | 80000 | 1250
[10 empty] | 65 | 80000 | 1230
[10 empty] | 66 | 79900 | 1210
[10 empty] | 67 | 79700 | 1190
[10 empty] | 68 | 79600 | 1170
[10 empty] | 69 | 79400 | 1150
[10 empty] | 70 | 79100 | 1130
[10 empty] | 71 | 78800 | 1110
[10 empty] | 72 | 78500 | 1090
[10 empty] | 73 | 78100 | 1070
[10 empty] | 74 | 77700 | 1050
[10 empty] | 75 | 77300 | 1030

## Bauteilkatalog
Bauteil |  | l [W/mK]
- Bauteil wählen -
Aussenputz |  | 0.87
Blähtonbeton |  | 0.29
Blähtonbeton | #DIV/0! | 0.5
Blähtonbeton |  | 1
Bruchstein (Kalkstein) |  | 1.46
Bruchstein (Sandstein) |  | 1.34
Bruchsteinmauerwerk |  | 2.1
Buchenholz |  | 0.17
Calmo-Backstein |  | 0.7
Duripanelplatte |  | 0.26
Durisol-Dachplatte |  | 0.12
Eichenholz |  | 0.21
Einsteinmauerwerk |  | 0.44
Erdmaterial |  | 2.3
Fichtenholz |  | 0.14
Flumroc Dachplatte |  | 0.04
Flumroc Isolierplatte |  | 0.036
Flumroc-Feingranulat |  | 0.04
Foamglasplatte |  | 0.044
Gasbeton |  | 0.16
Gasbeton |  | 0.19
Gasbeton-Dachplatte |  | 0.2
Gipskartonplatte |  | 0.21
Gipsplatte |  | 0.4
Glasfasern |  | 0.04
Glasfaserplatte |  | 0.04
Glaswolle |  | 0.04
Gussasphaltbelag |  | 0.7
Holzspanplatte |  | 0.12
Holzspanplatte halbhart |  | 0.085
Holzspanplatte hart |  | 0.17
Holzspanplatte Novophen |  | 0.12
Holzspanplatte weich |  | 0.06
Innenputz |  | 0.7
Isolierbackstein |  | 0.47
Kalksandstein |  | 1
Keramische Platten |  | 1
Kies/Sand-Schutzschicht |  | 1.8
Klinkerplatten |  | 1
Kokosfasermatte |  | 0.05
Korkplatte |  | 0.042
Korkschrot expandiert |  | 0.042
Korkschrot natur |  | 0.06
Korkschrotmatte |  | 0.046
Marmorplatten |  | 2.3
Perlit-Platte |  | 0.06
Perlit-Schüttung |  | 0.07
Polystyrolplatte exp. |  | 0.038
Polystyrolplatte extr. |  | 0.034
Polyurehanhartschaum |  | 0.03
Rundkies |  | 2.3
Sarna-Aussendämmpl. |  | 0.038
Sarnapur-Platte |  | 0.03
Sarnatherm-Polystyrolpl. |  | 0.036
Schaumglasolatte |  | 0.048
Schaumpolystyrol exp. |  | 0.038
Sichtbackstein |  | 0.52
Splitt |  | 1.5
Stahlbeton |  | 1.8
Steinwolle |  | 0.04
Steinwollplatte |  | 0.04
Steinzeugplatten |  | 1.5
Tonisolierplatte |  | 0.44
Tonplatten |  | 1
Verbandmauerwerk |  | 0.37
Zementgeb. Holzwollepl. |  | 0.11
Zementüberzug |  | 1.5
Holzwollenplatte | Bspw. Gargendecke | 0.09